福建工程学院应用技术学院图书馆书架拆装搬运改造工程项目校内询价采购公告

 福建工程学院对应用技术学院图书馆书架拆装搬运改造工程项目进行校内询价采购，现欢迎合格的供应商前来投标。

1、项目编号：ZX2019041

2、项目名称： 福建工程学院应用技术学院图书馆书架拆装搬运改造工程

3、招标内容及要求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价  （元） | 数量 | 品目号  最高控制价（元） | 简要规格描述  或项目基本概况 |
| 包一 | 1-1 | 图书馆书架拆装搬运改造工程 | 94852 | 1项 | 94852 | 详见工程量清单 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 人民币：94852元 | | | | |
| 交货时间、地点 | | 时间：2019年7月，地点：福建工程学院应用技术学院。 | | | | |
| 付款方式 | | 工程竣工验收后，采购人收到发票后10个工作日内转账到中标人账户。 | | | | |

**福建工程学院应用技术学院图书馆书架拆装搬运改造项目工程量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分部分项工程名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 地板拆除 | m2 | 55.0 | 人工拆除金刚板与木龙骨 |
| 2 | 黑板拆除 | 项 | 1 | 人工拆除 |
| 3 | 课桌椅拆除 | 张 | 176 | 人工拆除 |
| 4 | 垃圾清运 | m3 | 12 | 装车清运到指定地点 |
| 5 | 弱电整理 | 项 | 1 | 原有讲台网线及数据线整理 |
| 6 | 强电改造 | 项 | 1 | 插座和灯架移位，整理多余线路 |
| 7 | 安装防盗网 | m2 | 47.3 | 18mm\*18mm镀锌管焊接铁架加钢丝岗 |
| 8 | 书架增加5厘背板 | m2 | 65.0 | 规格450mm\*1000mm\*2600mm，螺丝固定，高空作业 |
| 9 | 搬运及安装书架 | 套 | 195 | 拆架子，搬运，安装，工铁螺丝2架之间锁定，木侧板锁定，因为上面加书架，需要承重力加大，更安全。 |
| 10 | 改造、安装书架（木质） | 套 | 3 | 层板切割，木板改造加钢质层架固定高空作业，空间利用最大。 |
| 11 | 搬运及安装改造书架 | 套 | 186 | 所有旧书架平均三个柱子切割两段，对平、对直，重复切割，挂板、顶板等工铁螺丝加固锁定，用原立柱材料进行框架加固，高空作业，空间利用最大，更美观，承重力加大，更安全。 |
| 12 | 搬运及安装书架（2.2m\*0.9m\*1.2m） | 套 | 6 | 人工拆除搬运 |
| 13 | 上下加固书架（4.5m） | 根 | 87 | 规格30mm\*50mm\*1.5mm方管，方形铁焊接，开8个孔，上下8个膨胀螺丝固定，高空作业，承重力加大，更安全。 |
| 14 | 卫生清理 | 项 | 1 | 保洁清洗 |
| 15 | 施工脚手架租用 | 付 | 4 |  |
| 16 | 拆装展示柜（800\*3000\*2450） | 组 | 3 | 需人工拆装搬运改造（从1楼搬运至5楼）。 |

4、供应商的资格要求：

（1）投标人应是有能力提供本次招标货物及服务，具有招标项目经营范围的国内供应商。

（2）须提供合格有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本复印件或三证合一营业执照副本复印件。

（3）投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件（投标代表是法定代表人无需），并提供法定代表人和投标代表的身份证正、背面复印件。

（4）本项目不接受联合体方式报价。

5、报名时间、地点、方式：

（1）报名时间：2019年 6 月 21 日至2019年 6 月 28 日（上午8：30至12：00；下午2：00至5：00）（北京时间，上班时间，周六、周日休息）。

（2）报名地点： 福建工程学院应用技术学院 （福建省福州市软件园C区46幢）。

（3）报名方式：[报名时需提供营业执照复印件并加盖公章、报名人身份证复印件。（报名也可提交加盖公章的营业执照复印件（注明联系人电话、邮箱）、报名人身份证复印件扫描后发至邮箱（330724223@qq.com）高](mailto:报名时需提供营业执照复印件并加盖公章、报名人身份证复印件。（报名也可提交加盖公章的营业执照复印件（注明联系人电话、邮箱）、报名人身份证复印件扫描后发至邮箱（330724223@qq.com）ym)老师收，与高老师电话确认后视为有效报名）

6、投标截止时间：2019年 7 月 1 日14:30:00(北京时间)，供应商应在此之前将密封的投标文件送达 福建工程学院应用技术学院 （福建省福州市软件园C区46幢），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。  
 7、开标时间及地点：2019年 7 月 1 日14:30:00(北京时间) 福建工程学院应用技术学院 （福建省福州市软件园C区46幢）

8、评标办法：最低评标价法，即在资格及技术、商务均符合的情况下，按最低价确定成交人。

9、本项目采购人：福建工程学院

地 址：福建省福州市大学新区学园路3号  
联系人：高老师

联系电话：28081541

10、校内询价公告的公告期限为5个工作日，若到报价截止时间止不足三家供应商参加报价，本次项目流（废）标。

附件1：

**福建工程学院投标报价一览表（最终报价）**

供应商名称：

供应商地址：

项目名称： 福建工程学院应用技术学院图书馆书架拆装搬运改造工程

项目编号：ZX2019041

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 数量 | 报价 | 付款方式 | 交货期 | 备注 |
|  |  | 大写： 万 仟 佰 元  小写： 元 |  |  |  |

说明：1、报价价格不得高于控制价，技术要求、主要参数不得低于招标要求；

2、若是进口产品，报价应为免税价格，并换算成人民币金额报价。

报价人（签字）：

报价人联系方式：

报价时间：

附件2：

**法定代表人授权书**

：

（投标人全称）法定代表人 授权 （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的 项目（招标编号 ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表： 性别： 身份证号：

单位： 部门： 职务：

详细通讯地址： 邮政编码: 电话/手机：

附：授权人及被授权人身份证件复印件（须注明与原件一致，可另页附上）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权人身份证件复印件   |  | | --- | |  |   正面   |  | | --- | |  |   反面 |  | 被授权人身份证件复印件   |  | | --- | |  |   正面   |  | | --- | |  |   反面 |

授权方 接受授权方

投标人：（全称并加盖公章）

法定代表人（签名）： 投标人代表（签名）：

日 期： 日 期：